Tematica concurs Inginer de cercetare recunoscut, cod COR 211101:

1. Noțiuni fundamentale de electricitate și electromagnetism

- Sarcina electrică, câmpul electric și potențialul electric.

- Curentul electric, tensiunea și rezistența electrică.

- Legea lui Ohm și legile lui Kirchhoff.

- Puterea și energia electrică.

- Circuite electrice de curent continuu și curent alternativ.

- Câmpul magnetic și inducția electromagnetică.

- Comportarea rezistoarelor, condensatoarelor și bobinelor în circuite electrice.

2. Circuite electrice și electronice utilizate în echipamentele stațiilor seismice

- Componente electrice și electronice pasive și active.

- Rezistoare, condensatoare, inductoare, diode și tranzistoare.

- Redresoare, filtre și stabilizatoare de tensiune.

- Surse de alimentare.

- Circuite de protecție, comandă și semnalizare.

- Principii de verificare și depanare a circuitelor electrice și electronice.

3. Sisteme de alimentare cu energie electrică ale stațiilor seismice

- Alimentarea de la rețeaua de energie electrică și alimentarea autonomă.

- Surse de alimentare de rezervă.

- Acumulatori: caracteristici, încărcare, descărcare și întreținere.

- Dimensionarea consumului energetic al unei stații seismice.

- Monitorizarea parametrilor sistemului de alimentare.

- Identificarea și diagnosticarea defecțiunilor sistemelor de alimentare.

4. Măsurări electrice, verificarea și diagnosticarea echipamentelor stațiilor seismice

- Măsurarea tensiunii, curentului și rezistenței electrice.

- Utilizarea aparatelor de măsură.

- Verificarea continuității circuitelor și cablurilor.

- Verificarea surselor de alimentare și a acumulatorilor.

- Identificarea întreruperilor, scurtcircuitelor și contactelor electrice necorespunzătoare.

- Identificarea și localizarea defecțiunilor.

- Mentenanța preventivă și corectivă a echipamentelor.

5. Protecția electrică a echipamentelor și instalațiilor stațiilor seismice

- Protecția împotriva supracurenților, scurtcircuitelor și supratensiunilor.

- Legarea la pământ și rolul acesteia.

- Protecția echipamentelor electronice împotriva perturbațiilor electrice și electromagnetice.

- Protecția echipamentelor instalate în teren.

- Reguli generale de securitate în exploatarea și întreținerea instalațiilor electrice.

6. Instalarea și punerea în funcțiune a unei stații seismice

- Componentele principale ale unei stații seismice: senzor seismic/accelerometru, digitizor, sistem de sincronizare temporală, sistem de comunicații și sistem de alimentare.

- Criterii generale pentru alegerea amplasamentului unei stații seismice.

- Pregătirea amplasamentului și instalarea echipamentelor.

- Instalarea, poziționarea, orientarea și conectarea senzorilor seismici.

- Instalarea și conectarea digitizorului.

- Instalarea sistemului GPS/GNSS pentru sincronizarea temporală.

- Realizarea conexiunilor de alimentare, comunicație și împământare.

- Instalarea sistemelor autonome de alimentare cu panouri fotovoltaice și acumulatori.

- Protecția echipamentelor față de condițiile de mediu și supratensiuni.

- Configurarea inițială și verificarea parametrilor de funcționare.

- Verificarea comunicației și a transmiterii datelor.

- Testarea și punerea în funcțiune a stației.

- Monitorizarea parametrilor de stare și verificarea calității datelor după instalare.

- Documentarea configurației și a intervențiilor efectuate la stație.

7. Digitizoare și sisteme de achiziție a datelor seismice

- Principii privind achiziția și digitizarea semnalelor seismice.

- Conversia analog-digitală și rezoluția digitizoarelor.

- Rata de eșantionare și filtrarea semnalelor.

- Conectarea senzorilor seismici și accelerometrici.

- Sincronizarea temporală prin GPS/GNSS.

- Achiziția, înregistrarea, stocarea și transmiterea datelor.

- Parametrii de stare (State of Health – SOH).

- Configurarea, monitorizarea și administrarea digitizoarelor.

- Diagnosticarea problemelor de achiziție, sincronizare, comunicație și stocare.

# BIBLIOGRAFIE

1. Edward M. Purcell – Cursul de fizică Berkeley, Volumul II – Electricitate și magnetism.

2. Liviu Arici, Florea Uliu – Electricitate și magnetism. Probleme... captivante (cu soluții complete).

3. Adrian Badea, Horia Necula – Surse regenerabile de energie, Editura AGIR.

4. Manualul Electricianului, XM Editor.

5. 302 Circuite electronice, Editura Teora.

6. Quanterra / Kinemetrics – Q330 Operation Guide – A Guide to Q330/Q330HR and Baler Operation and an Overview of the Support Tools. Documentație tehnică pentru instalarea, configurarea, operarea și diagnosticarea sistemelor Q330/Q330HR. 
https://www.q330.com/Download/VersionHistory.htm

7. Kinemetrics – Basalt / Basalt4X / Basalt8X – High Dynamic Range, IP Aware, Communication Centric Multi-Channel Accelerograph. Documentație tehnică pentru sistemele Basalt. 
https://kinemetrics.com/legacy_products/basalt-basalt4x-basalt8x/

8. Kinemetrics – EpiSensor Force Balance Accelerometer – User Guide. Documentație privind instalarea, conectarea, alimentarea și utilizarea accelerometrelor EpiSensor.
https://wiki.kmi.com/wiki/images/b/ba/301929b.pdf

9. Kinemetrics – Free-Field Stations Installation Guidelines for Post-Event Assessment of Nearby Structures, Application Note 71. Ghid foarte util pentru instalarea unei stații seismice: alegerea amplasamentului, fundație, incinte de protecție, alimentare, comunicații și instalarea echipamentelor. 
https://www.kinemetrics.com/wp-content/uploads/2017/04/an71-free-field-station-installation-guidelines-post-event-assessment-nearby-structures.pdf