Tematica concurs Inginer de cercetare recunoscut, cod COR 251203, activitate Observatorul Seismologic Vrâncioaia:

1. Instalarea și exploatarea stațiilor seismice

- Componentele principale ale unei stații seismice: senzor seismic/accelerometru, digitizor, sistem de sincronizare temporală, alimentare și comunicații.

- Alegerea și pregătirea amplasamentului unei stații seismice.

- Instalarea, orientarea și conectarea senzorilor seismici.

- Instalarea și configurarea digitizoarelor și a sistemelor de achiziție.

- Alimentarea și protecția electrică a echipamentelor.

- Configurarea comunicațiilor și transmiterea datelor seismice în timp real.

- Punerea în funcțiune și verificarea funcționării stației.

### 2. Sisteme de achiziție bazate pe platforme Raspberry Pi

- Noțiuni generale privind arhitectura și funcționarea sistemelor Raspberry Pi.

- Instalarea și configurarea sistemului de operare.

- Configurarea interfețelor de rețea și a accesului de la distanță.

- Instalarea și configurarea aplicațiilor necesare pentru achiziția și transmiterea datelor.

- Conectarea și configurarea dispozitivelor și senzorilor utilizați pentru achiziția datelor.

- Configurarea serviciilor pentru pornirea și funcționarea automată a aplicațiilor de achiziție.

- Stocarea locală și transmiterea datelor către serverele centrale.

- Monitorizarea funcționării sistemului și verificarea continuității datelor.

- Diagnosticarea problemelor hardware, software și de comunicație.

- Actualizarea, mentenanța și administrarea de la distanță a sistemelor Raspberry Pi.

3. Monitorizarea și mentenanța stațiilor seismice

- Monitorizarea parametrilor de funcționare și a stării echipamentelor.

- Verificarea calității și continuității datelor înregistrate.

- Verificări periodice și operațiuni de mentenanță preventivă.

- Identificarea și diagnosticarea defecțiunilor hardware, de alimentare și de comunicație.

- Depanarea și restabilirea funcționării stațiilor seismice.

- Evidența și documentarea intervențiilor tehnice.

4. Sisteme de alimentare cu energie electrică ale stațiilor seismice

- Alimentarea de la rețeaua de energie electrică și alimentarea autonomă.

- Surse de alimentare de rezervă.

- Acumulatori: caracteristici, încărcare, descărcare și întreținere.

- Dimensionarea consumului energetic al unei stații seismice.

- Monitorizarea parametrilor sistemului de alimentare.

- Identificarea și diagnosticarea defecțiunilor sistemelor de alimentare.

5. Măsurări electrice, verificarea și diagnosticarea echipamentelor stațiilor seismice

- Măsurarea tensiunii, curentului și rezistenței electrice.

- Utilizarea aparatelor de măsură.

- Verificarea continuității circuitelor și cablurilor.

- Verificarea surselor de alimentare și a acumulatorilor.

- Identificarea întreruperilor, scurtcircuitelor și contactelor electrice necorespunzătoare.

- Identificarea și localizarea defecțiunilor.

- Mentenanța preventivă și corectivă a echipamentelor.

6. Protecția electrică a echipamentelor și instalațiilor stațiilor seismice

- Protecția împotriva supracurenților, scurtcircuitelor și supratensiunilor.

- Legarea la pământ și rolul acesteia.

- Protecția echipamentelor electronice împotriva perturbațiilor electrice și electromagnetice.

- Protecția echipamentelor instalate în teren.

- Reguli generale de securitate în exploatarea și întreținerea instalațiilor electrice.

7. Digitizoare și sisteme de achiziție a datelor seismice

- Principii privind achiziția și digitizarea semnalelor seismice.

- Conversia analog-digitală și rezoluția digitizoarelor.

- Rata de eșantionare și filtrarea semnalelor.

- Conectarea senzorilor seismici și accelerometrici.

- Sincronizarea temporală prin GPS/GNSS.

- Achiziția, înregistrarea, stocarea și transmiterea datelor.

- Parametrii de stare (State of Health – SOH).

- Configurarea, monitorizarea și administrarea digitizoarelor.

- Diagnosticarea problemelor de achiziție, sincronizare, comunicație și stocare.

# BIBLIOGRAFIE

1. Quanterra / Kinemetrics – Q330 Operation Guide – A Guide to Q330/Q330HR and Baler Operation and an Overview of the Support Tools. Documentație tehnică pentru instalarea, configurarea, operarea și diagnosticarea sistemelor Q330/Q330HR. 
https://www.q330.com/Download/VersionHistory.htm

2. Kinemetrics – Basalt / Basalt4X / Basalt8X – High Dynamic Range, IP Aware, Communication Centric Multi-Channel Accelerograph. Documentație tehnică pentru sistemele Basalt. 
https://kinemetrics.com/legacy_products/basalt-basalt4x-basalt8x/

3. Kinemetrics – EpiSensor Force Balance Accelerometer – User Guide. Documentație privind instalarea, conectarea, alimentarea și utilizarea accelerometrelor EpiSensor.
https://wiki.kmi.com/wiki/images/b/ba/301929b.pdf

4. Kinemetrics – Free-Field Stations Installation Guidelines for Post-Event Assessment of Nearby Structures, Application Note 71. Ghid foarte util pentru instalarea unei stații seismice: alegerea amplasamentului, fundație, incinte de protecție, alimentare, comunicații și instalarea echipamentelor. 
https://www.kinemetrics.com/wp-content/uploads/2017/04/an71-free-field-station-installation-guidelines-post-event-assessment-nearby-structures.pdf

5. Raspberry Pi Ltd. – Raspberry Pi Documentation: Getting Started, Raspberry Pi OS, Configuration și Remote Access. Documentație privind instalarea și configurarea platformelor Raspberry Pi, instalarea sistemului de operare, configurarea rețelei, accesul de la distanță și administrarea sistemului.
https://www.raspberrypi.com/documentation/

6. Trnkoczy, A., Bormann, P., Hanka, W., Holcomb, L.G., Nigbor, R.L. et al. – Site Selection, Preparation and Installation of Seismic Stations, New Manual of Seismological Observatory Practice (NMSOP), GFZ German Research Centre for Geosciences.

7. EarthScope/EPIC – Station Installation Procedure - https://epic.earthscope.org/content/instrumentation/field-procedures/station-installation/station-installation-procedure